Предварительный расчет затрат на работы по газоснабжению

СНТ»Горетовка»                                            .

| №пп | Содержание работ,затрат и услуг | Дог.цена т.руб | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I.Предпроектные работы СНТ |  |  |
| 1.1. | Подготовка документов для получения ТУ и Разрешения Межрегионтрансгаза | 35,0 15,0 |  |
| 1.2. | Теплотехнический расчет для расхода газа | 50,0 |  |
| 1.3. | Инженерно-геодезическая съемка | 1170,0 | 46,8гах25,0 |
| 1.4. | Договор на техподключение Мособлгаза | 50,0 |  |
| 1.5. | Инженерно-геологические изыскания | 180,0 | 30скв.х6,0 |
| 1.6. | Землеустроительные работы | 250,0 |  |
| 1.7. | Разрешение на строительство | 50,0 |  |
|  | Итого предпроектные работы | 1800,0 |  |
|  | II.Проектные работы СНТ |  |  |
| 2.1. | Рабочий проект ТП МОГ | 550,0 | тариф |
| 2.2. | Рабочий проект ГСН «Горетовка» | 3386,0 | тариф |
| 2.3 | Проектная документация экспертных разделов. | 300,0 |  |
|  | Итого проектные работы | 4236,0 |  |
|  | III.Экспертиза и согласование проектной документации |  |  |
| 3.1. | Экспертиза проектной документации | 200,0 |  |
| 3.3. | Согласование РП в адм.разрешитель.органах | 150,0 |  |
| 3.4 | Согласование РП в МОГ | 30,0 |  |
| 3.5. | Договор на стройконтроль строительства | 300,0 |  |
| 3.6. | Регистрация проекта и ордер на земляные работы | 20,0 |  |
|  | Итого экспертиза и согласование | 700,0 |  |
|  | IV.Строительно-монтажные работыСНТ |  |  |
| 4.1. | Монтаж подземного газопровода в.д.ст.D159 | 450,0 |  |
| 4.2. | Прокол НГБ авдороги Георгиевское шоссе | 600,0 |  |
| 4.3. | Монтаж подзем.газопровода с.д. ПЭDN110,63 | 14800,0 |  |
| 4.3. | Монтаж ГРП,ограждение и молниезащита | 350,0 | 3217м3х111 |
| 4.4 | Поставка труб,МРП,задвижки,фитинги | 4874,0 |  |
|  | Итого строительно-монтажные работы | 21074,0 |  |
|  | V.Исполнительная документация,приемка и ввод эксплуатацию,оформление собствености,врезка и пуск газа |  |  |
| 5.1. | Контрольно-исполнительная съемка газопровода | 250,0 |  |
| 5.4. | Очистка полости труб газопровода,опрессовка | 160,0 |  |
| 5.5. | Установка опозновательных знаков трассы | 40,0 |  |
| 5.6. | Приемка в эксплуатацию ГСН и МРП | 200,0 |  |
| 5.7. | Приемка газопроводов Ростехнадзор | 370,0 |  |
| 5.8. | Техпаспорта БТИ на газопроводМРП,кадастр | 60,0 |  |
| 5.9. | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 30,0 |  |
| 5.10 | Свидетельство о собственности | 50,0 |  |
| 5.11 | Смета на врезку в сущ.газопровод | 250,0 |  |
| 5.12 | Договор тех.обслуживания газопровода | 30,0 |  |
|  | Итого сдаточно-пусковые работы | 1440,0 |  |
|  | Всего затрат на газификацию СНТ Непредвиденные работы и затраты Общие затраты на газоснабжение СНТ VI. Монтажные работы газоснабжения жил.дома | 29250,0 750,0 30000,0 |  |
| 6.1. | Рабочий проект газоснабжения жилого дома | 3000,0 | 30,0х100жд |
| 6.2. | Согласование и регистрация проекта | 1400,0 | 14,0х100жд |
| 6.3. | Монтаж подзем.газопровода-ввода DN32,10пм | 3200,0 | 32,0х100 |
| 6.4 | Монтаж внутреннего газооборудования | 3600,0 | 36,0х100 |
| 6.5 | Поставка материалов газификации жилдома | 5500,0 | 55,0х100 |
| 6.6 | Исполнительная документация,сдача и пуск газа | 3300,0 | 33,0х100 |
|  | Общие затраты на газификацию100 жилдомов | 20000,0 | 200,0х100 |

Исходные данные:

1.источник газоснабжения-сущ.газопровод высокого давления Ду300 2.протяженность проект.газопровода высокого давления ст.D159 -500м

3.прокол автодороги Георгиевское шоссе  дл.50м

3.Газорегуляторный пункт МРП7000 в ограждении с молниезащитой

4.Газопроводы уличные среднего давления ПЭDN110 дл.850м

ПЭDN63дл.9960м

5.газопровод-ввод  ПЭDN32 с ДРП на зем.участках -100шт

6.внутреннее газооборудование -100 жилдомов

Примечание:В состав затрат газификации жилого дома не включены  строительные работы   по устройству дымоходов и вентиляции,не включены стоимость газового  котла и газовой плиты,работы по обвязке газовых котлов по воде и теплу, устройство контура заземления жилого дома и договоров техобслуживания газового оборудования.

Внимание!Стоимость работ,затрат и услуг может корректироваться

после проведения землеустроительных работ,заключения договора Мособлгаз на технологическое подключение,согласования проектной документации.

Предварительная стоимость проектных и строительно-монтажных работ до границы участка составила 300 тыс. рублей с одного участка.

Сроки выполнения работ определены:

- 1 этап – 4 квартал 2017 г.

- 2 этап – 2 квартал 2018 г.

- 3 этап – 3 квартал 2018 г.

- 4 этап – 4 квартал 2018 г.

Финансирование заинтересованными собственниками поэтапное:

- 1 этап – 20000,0 руб. до 11.09.2017 г.

- 2 этап – 50000,0 руб. до 01.01.2018 г.

- 3 этап – 210000,0 руб. до 01.05.2018 г.

- 4 этап – 30000,0 руб. до 01.09.2018 г.

Подрядчик: ООО «Профика», г.Красногорск М.О.